| 序号 | 反馈问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场抽查的陕西精益化工取水许可证批复年取水总量196.15万吨，但企业每年实际取水量约700万吨。 | - 陕西精益化工有限公司在2018年投产前已经取得取水许可证，审批水量192万立方米/年。2019年度取水76.5万吨‘2020年度取水320.9万吨，2021年度一、二季度取水258.7万吨。2021年4月重新获得取水审批，审批水量562.02万立方米/年。现已对该公司超审批取水行为进行了处罚，并补缴了水资源税。 - 强化节水措施，要求企业已编制了节水方案，严格控制用水总量，提升水资源利用效率，确保不再超许可取水。该企业现已编制节水方案， |