附件2

补偿资金计算方法

1、水质浓度校核公式

Ch=Cs−(C上−C上，0)

其中：Ch—考核断面核定浓度（单位：mg/L）

Cs—考核断面实测浓度（单位：mg/L）

C上—上游入境断面实测浓度（单位：mg/L）

C上，0—上游入境断面控制指标限值（单位：mg/L）

2、污染补偿资金缴纳额计算公式：

Mb=i=1nKi(Ch,i−C0,i)

其中：Mb—补偿资金缴纳额

Ch—考核断面核定浓度（单位：mg/L）

C0—考核断面控制指标（单位：mg/L）

Ki—补偿系数，Ⅲ类下降至Ⅳ类的10万元mg/L，Ⅴ类的15万元mg/L、劣Ⅴ类的20万元mg/L